## 公共建筑室内物理环境数据字典
既有公共建筑改造工程建筑信息表结构 | [6 empty] | 每个表都会有一个备注字段
名称 | 字段名 | 数据类型 | 是否主键 | 约束条件 | 字段描述 | 备注
建筑ID | BID | nvarchar | Yes | Not NULL
建筑名称 | BName | nvarchar | No | Not NULL
建筑类型 | BTypes | nvarchar | No | Not NULL
气候区 | BCire | nvarchar | No | Not NULL
所在城市 | BCity | nvarchar | No | Not NULL
建筑面积（） | BArea | nvarchar | No | Not NULL
楼层数 | BFloor | int | No | Not NULL
业主单位 | BOwner | nvarchar | No
联系方式 | BContact | nvarchar | No
建造时间 | BConstructionTime | Date | No | Not NULL
改造时间 | BRnovationTime | Date | No | Not NULL
备注 | BOthers | nvarchar | No |  |  | 其他信息
下述两表要考虑到声、光、热湿、空气品质等方面内容。
既有公共建筑改造工程建筑改造前信息表结构 | [6 empty] | 这个表是随着建筑变还是随着房间变？ |  |  |  |  | 建筑改造信息表
名称 | 字段名 | 数据类型 | 是否主键 | 约束条件 | 字段描述 | 备注 |  |  |  | 名称 | 字段名 | 数据类型 | 是否主键 | 约束条件 | 字段描述 | 备注
建筑ID | BID | nvarchar | Yes | Not NULL |  | 外键 |  |  |  | 建筑ID | BID | nvarchar | Yes | Not NULL |  | 外键
屋顶类型 | BRoof | nvarchar | No | 平屋顶、坡屋顶、种植屋顶 |  |  | 把这个表拆分成两个，一个是依附于建筑的改造信息表，一个是依附于房间的改造信息表 |  |  | 屋顶类型 | BRoof | nvarchar | No | 平屋顶、坡屋顶、种植屋顶、其他 |  |  | 热湿
墙体保温类型 | BWall | nvarchar | No | 内保温、外保温、复合保温、自保温 | [5 empty] | 墙体保温类型 | BWall | nvarchar | No | 内保温、外保温、复合保温、自保温、其他 |  |  | 热湿、声
门 | BDoor | nvarchar | No | Not NULL | [5 empty] | 冷机类型 | BRefrigerator | nvarchar | No | 螺杆机、直燃机、离心机、涡旋机、其他 |  |  | 热湿
窗 | BWindow | nvarchar | No | 单层玻璃、双层玻璃、三层玻璃、其他 | [5 empty] | 冷机控制形式 |  |  |  | 变频控制、定频、其他 |  |  | 热湿
外窗朝向 |  |  |  | 东、东南、南、西南、西、西北、北、东北 | [5 empty] | 水泵控制形式 | BWaterPump | nvarchar | No | 变频控制、定频、其他 |  |  | 湿热
灯具类型 | BLamp | nvarchar | No | 白炽灯、荧光灯、LED、 |  |  |  | 灯具功率密度 |  | 冷却塔 | Bcooling_Tower | nvarchar | No | Not NULL |  |  | 声、热湿
遮阳形式 | BSunshade | nvarchar | No | 内遮阳、中间遮阳、活动外遮阳、固定外遮阳、无 |  |  | 水平遮阳、垂直遮阳 | 遮阳尺寸 |  | 配电系统 | BPower_distribution_system | nvarchar | No |  |  |  | 热湿
插座 | BSocket | nvarchar | No | 普通插座、节能插座、其他 | [5 empty] | 锅炉 | BBoiler | nvarchar | No | 燃气锅炉、燃油锅炉、直燃机、其他 |  |  | 热湿
空调设备类型 |  |  |  | 分体式空调、集中空调、多联机、其他 | [5 empty] | 风机控制形式 | BDraught _fan | nvarchar | No | 变频控制 、定频控制、其他 |  |  | 热湿、声
冬季采暖设备 |  |  |  | 空调、地暖、暖气片、电暖气、电热毯、无、其他 | [5 empty] | 电梯 | BElevator | nvarchar | No | Not NULL |  |  | 声、热湿
房间送风类型 |  |  |  | 顶部下送风、顶部侧送风、中下部侧送风、地板送风、其他 | [5 empty] | 改造状态 | Bremould_state | nvarchar |  | F/B(Front/Back)
冷机类型 | BRefrigerator | nvarchar | No | 螺杆机、直燃机、离心机、其他 |  |  | 就改善室内环境而言，不用这么细，空调设备类型即可， |  | 有无集中空调变频控制系统 | 备注 | Bothers | nvarchar | no | Not NULL |  | 其他信息
水泵 | BWaterPump | nvarchar | No | Not NULL |  |  |  |  | 有无变频
分体式空调能效等级 |  |  |  | 一级、二级、三级、四级、五级 | [7 empty] | 房间改造信息表
分体式空调类型 |  |  |  | 壁挂式、柜式、其他 | [5 empty] | 名称 | 字段名 | 数据类型 | 是否主键 | 约束条件 | 字段描述 | 备注
测试时空气调节情况 |  |  |  | 空调开启制冷工况、空调开启制热工况、空调开启除湿工况、空调开启通风工况、暖气供暖开启、电暖气开启、开窗、其他 | [5 empty] | 门的开启方式 | BDoor | nvarchar | No | 推拉门、旋转门、感应门、合页门、其他 |  |  | 声、光、热湿、空气品质 | 主要针对建筑的大厅
空气净化措施 |  |  |  | 空气净化器、植物盆栽、其他 | [5 empty] | 门的连通环境 |  |  |  | 建筑内部、建筑外部、其他 |  |  | 声、光、热湿、空气品质 | 大厅的门一般连通室外、而商场、办公等门大多连通室内走廊或中庭
冷却塔 | Bcooling_Tower | nvarchar | No | Not NULL | [5 empty] | 门的开启情况 |  |  |  | 常开、常闭、随人开闭、其他 |  |  | 声、热湿、空气品质
配电系统 | BPower_distribution_system | nvarchar | No | Not NULL | [5 empty] | 窗户玻璃类型 | BWindow | nvarchar | No | 单层玻璃、双层玻璃、三层玻璃、其他 |  |  | 声、光、热湿、空气品质
锅炉 | BBoiler | nvarchar | No | Not NULL | [5 empty] | 外窗朝向 |  |  |  | 东、东南、南、西南、西、西北、北、东北 |  |  | 光
风机 | BDraught _fan | nvarchar | No | Not NULL | [5 empty] | 遮阳形式 | BSunshade | nvarchar | No | 内遮阳、中间遮阳、活动外遮阳、固定外遮阳、无 |  |  | 光、热湿
电梯 | BElevator | nvarchar | No | Not NULL | [5 empty] | 灯具类型 | BLamp | nvarchar | No | 白炽灯、荧光灯、LED、 |  |  | 光、热湿
改造状态 | Bremould_state | nvarchar |  | F/B(Front/Back) | [5 empty] | 照明功率密度 | [6 empty] | 光、热湿
备注 | Bothers | nvarchar | no | Not NULL |  | 其他信息 |  |  |  | 照明控制措施 |  |  |  | 红外感应、声控、靠近窗户的光控。。。 |  |  | 光、热湿
[10 empty] | 插座 | BSocket | nvarchar | No | 普通插座、节能插座、其他 |  |  | 声、热湿
既有公共建筑改造工程建筑改造后信息表结构 | [9 empty] | 空调设备类型 |  |  |  | 分体式空调、集中空调、多联机、其他 |  |  | 声、热湿、空气品质
名称 | 字段名 | 数据类型 | 是否主键 | 约束条件 | 字段描述 | 备注 |  |  |  | 冬季采暖设备 |  |  |  | 空调、地暖、暖气片、电暖气、电热毯、无、其他 |  |  | 声、热湿、空气品质
建筑ID | BID | nvarchar | Yes | Not NULL |  | 外键 |  |  |  | 房间送风类型 |  |  |  | 顶部下送风、顶部侧送风、中下部侧送风、地板送风、其他 |  |  | 声、热湿、空气品质
灯具 | BLamp | nvarchar | No | Not NULL | [5 empty] | 分体式空调能效等级 |  |  |  | 一级、二级、三级、四级、五级 |  |  | 热湿
遮阳 | BSunshade | nvarchar | No | Not NULL | [5 empty] | 分体式空调类型 |  |  |  | 壁挂式、柜式、其他 |  |  | 热湿
墙体 | BWall | nvarchar | No | Not NULL | [5 empty] | 测试时空气调节情况 |  |  |  | 空调开启制冷工况、空调开启制热工况、空调开启除湿工况、空调开启通风工况、暖气供暖开启、电暖气开启、开窗、其他 |  |  | 热湿
插座 | BSocket | nvarchar | No | Not NULL | [5 empty] | 空气净化措施 |  |  |  | 空气净化器、植物盆栽、其他 |  |  | 空气品质
屋顶 | BRoof | nvarchar | No | Not NULL | [5 empty] | 此时窗户开启情况 | [6 empty] | 声、光、热湿、空气品质
[10 empty] | 相邻噪声源情况 |  |  |  | 相邻电梯井、相邻行车街道、相邻设备机房、相邻施工现场、相邻公共交通、无、其他 |  |  | 声
门 | BDoor | nvarchar | No | Not NULL | [5 empty] | 最近一次装修时间 |  |  |  | 一个月、一个月到三个月、三个月到半年、半年到一年 |  |  | 空气品质
窗 | BWindow | nvarchar | No | [6 empty] | 相邻污染源情况 |  |  |  | 相邻厨房、相邻卫生间、 |  |  | 空气品质
冷机 | BRefrigerator | nvarchar | No | [6 empty] | 空调开关时间 | [6 empty] | 声、热湿、空气品质 | 特别是商场需要提前开启设备排去夜晚积存污染
水泵 | BWaterPump | nvarchar | No | Not NULL | [5 empty] | 区域/房间人员密度、流量
冷却塔 | Bcooling_Tower | nvarchar | No | Not NULL
配电系统 | BPower_distribution_system | nvarchar | No | Not NULL
锅炉 | BBoiler | nvarchar | No | Not NULL
风机 | BDraught _fan | nvarchar | No | Not NULL
电梯 | BElevator | nvarchar | No | Not NULL
改造状态 | Bremould_state | nvarchar |  | F/B(Front/Back)
备注 | Bothers | nvarchar | no | Not NULL |  | 其他信息
房间类型表(Room_Type)
名称 | 字段名 | 数据类型 | 是否主键 | 约束条件 | 字段描述 | 备注
房间类型ID | RTID | Int | Yes
建筑类型 | BTypes | nvarchar |  | 办公/商场/医疗/文教/宾馆/其它
房间类型 | RTypes | nvarchar |  | 会议室/办公室/走廊/卖场/商铺/病房/护士站/教室/实验室/大厅/客房/餐厅/其它
房间表(Room)
名称 | 字段名 | 数据类型 | 是否主键 | 约束条件 | 字段描述 | 备注
房间ID | RID | nvarchar | Yes
建筑ID | BID | nvarchar |  |  |  | 外键
房间类型ID | RTID | Int |  |  |  | 外键
房间名称 | RName | nvarchar |  | Not NULL
房间楼层 | RLoFloor | Int
房间面积 | RArea | nvarchar |  | Not NULL
房间详情 | Des | nvarchar
规范表 (STDTable)
名称 | 字段名 | 数据类型 | 是否主键 | 约束条件 | 字段描述 | 备注
规范ID | SID | nvarchar | Yes
房间类型ID | RTID | Int |  |  |  | 外键
规范类别 | Stype | nvarchar |  | Not NULL |  | 温度/季节/等 | 限值不止一个，比如严寒和寒冷地区冬季温度18-21℃、相对湿度≤60%、风速≤0.2m/s为热舒适度Ⅱ级，温度22-24℃、相对湿度30-60%、风速≤0.2m/s为热舒适度Ⅰ级。
规范版本 | [5 empty] | 比如2012年版、2013年版。 | 7.13增
舒适度等级 |  |  |  | Ⅰ级、Ⅱ级
建筑气候区 |  |  |  | 严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区、夏热冬暖地区、温和地区 |  |  | 7.13增
最小规范值 | SPID | nvarchar |  |  |  | 外键
最大规范值 | SPTID | nvarchar |  |  |  | 外键
规范参数表(STDParameter)
名称 | 字段名 | 数据类型 | 是否主键 | 约束条件 | 字段描述 | 备注
规范参数ID | SPID | nvarchar | Yes |  |  | 自增
房间类型ID | RTID | Int |  |  |  | 主键
季节参数ID | SPTSeason_PID | nvarchar
舒适度等级 |  |  |  | Ⅰ级、Ⅱ级
建筑气候区 |  |  |  | 严寒地区、寒冷地区、夏热冬冷地区、夏热冬暖地区、温和地区 |  |  | 7.13增
参数名称 | SPTemperature_PID | nvarchar
参数类型 | SPTumidity_PID | nvarchar |  |  |  | 决定是数值类型还是字符串类型
参数值上限 | SPWindSpead_PID | float
参数值下限 | SPNoise_PID | float
参数字符串值 | SPArtLighting_PID | nvarchar
备注
既有公共建筑改造工程室内物理环境参数调研客观测试室内状态值表
名称 | 字段名 | 数据类型 | 是否主键 | 约束条件 | 字段描述 | 备注
记录ID | TTID | nvarchar | Yes
测试时间 | RID | nvarchar |  |  |  | 因为一时间可能测有多个参数的值
房间ID | TTime | Time |  | Not NULL
测试季节 | TTPeople | Int
房间类型 | TTAC | nvarchar
参数id | TTACTemp | Int
参数值 | TTNAC | nvarchar
描述 | TTActivity | nvarchar
既有公共建筑改造工程室内物理环境参数调研客观测试室内状态参数表
名称 | 字段名 | 数据类型 | 是否主键 | 约束条件 | 字段描述 | 备注
参数ID |  | nvarchar | Yes
参数名称 |  | nvarchar
值类型 |  | nvarchar |  | 数值/布尔
描述 |  | nvarchar
室内环境满意度定向问卷数据表1（与建筑配套问卷）
名称 | 字段名 | 数据类型 | 是否主键 | 约束条件 | 字段描述 | 备注
问卷ID | QID | nvarchar | Yes | Not NULL
调查时间 | ATDate | Date | No | Not NULL
参数ID | ATTime | char | No | Not NULL
参数值 | RType | char | No | Not NULL
室内环境满意度定向问卷参数表1（与建筑配套问卷） | QAge | Int | No | Not NULL
名称 | 字段名 | 数据类型 | 是否主键 | 约束条件 | 字段描述 | 备注
参数ID |  | nvarchar | Yes | Not NULL
参数名称 |  | nvarchar | No | Not NULL
描述 |  | nvarchar | No | Not NULL
备注 |  | nvarchar | No
室内环境满意度定向问卷数据表2
名称 | 字段名 | 数据类型 | 是否主键 | 约束条件 | 字段描述 | 备注
问卷ID | QID | nvarchar | Yes | Not NULL
调查时间 | ATDate | Date | No | Not NULL
参数ID | ATTime | char | No | Not NULL
参数值 | RType | char | No | Not NULL
室内环境满意度定向问卷数据参数表2 | QAge | Int | No | Not NULL
名称 | 字段名 | 数据类型 | 是否主键 | 约束条件 | 字段描述 | 备注
参数ID |  | nvarchar | Yes | Not NULL |  | 单选
参数名称 |  | nvarchar | No | Not NULL |  | 单选
描述 |  | nvarchar | No | Not NULL |  | 单选
备注 |  | nvarchar | No |  |  | 单选
用户表
名称 | 字段名 | 数据类型 | 是否主键 | 约束条件 | 字段描述 | 备注
用户ID | UID | nvarchar | Yes | Not NULL
用户名 | Username
密码 | Password | nvarchar | No | Not NULL
角色 | Role | nvarchar | No | Not NULL
姓名 | Uname | nvarchar | No
工作单位 | Company | nvarchar | No |  |  |  | 保留
邮箱 | [6 empty] | 找回密码用
每个表都加上自增ID，和描述DS字段；
系统表
名称 | 字段名 | 数据类型 | 是否主键 | 约束条件 | 字段描述 | 备注
ID | UID | nvarchar | Yes | Not NULL
表名 | Username
字段名 | Password | nvarchar | No | Not NULL
映射标题 | Role | nvarchar | No | Not NULL
数据类型 | Uname | nvarchar | No
取值类型（离散或连续） | Gender | nvarchar | No
取值范围 | Age | int | No
描述 | Company | nvarchar | No

## 测试数据查询界面草图
温度
湿度
风速
噪声
人工照明
自然采光
CO2
甲醛
TVOC
PM2.5
| 下拉内容 | 1、城市拉出之后：北京、上海、广州、重庆、沈阳、其他。 |  | 建筑类型 | 房间类型
|  | 2、建筑类型拉出之后：办公、商场、医疗、文教、宾馆、其他 |  | 办公建筑 | 会议室、办公室、走廊、室外、其他
|  | 3、建筑代号：1、2、3、4、。。。。 |  | 商场建筑 | 卖场、商铺、走廊、室外、其他
|  | 4、房间类型：会议室/办公室/走廊/卖场/商铺/病房/护士站/教室/实验室/大厅/客房/餐厅/其它 |  | 医疗卫生建筑 | 病房、护士站、走廊、室外、其他
|  | 5、环境参数：温度、湿度、风速、噪声、照度、CO2、甲醛、TVOC、PM2.5、其他 |  | 文化教育建筑 | 教室、实验室、会议室、室外、其他
|  | 6、季节：春、夏、秋、冬、过渡季、全年 |  | 宾馆饭店建筑 | 大厅、客房、餐厅、室外、其他
|  |  |  | 其他 | 其他
| 解释与补充 | 1、建筑类型与房间类型有对应关系，如表：
2、建筑代号要重新整体编制
3、选项的选择可多选（如同excel筛选功能），比如城市可同时选择北京、上海，后面按规范选择，最终出现的就是两个城市某参数的变化对比，即一张图出现两条线，一个代表北京，一个代表上海
建筑类型勾选两个的话，代表对比两种建筑某参数的变化情况
建筑代号勾选两个或数个代表对比同类型建筑某参数的变化情况
房间类型勾选两个或数个代表对比不同房间类型某参数变化情况
4、若某个选项多选了的情况下，除特殊说明外其他只能单选
5、建筑代号在其他存在多选的情况下不受第4条限制
6、环境参数和季节为单选（季节已经设定了多选的情况，比如过渡季代表春秋两个季节一起显示，全年代表四个季节一起显示）
7、说明：以上均是以时间为横轴，环境参数为纵轴，曲线颜色代表不同的城市、建筑类型、建筑代号、房间类型等
8、特别：存在以温度为横轴、湿度为纵轴的分析，以及风速为横轴、温度为纵轴的分析。此处另做展示。

## 后台需要维护的数据
数据项 | 工作端 | 功能
用户 | 后 | 增
| 后 | 删
| 后 | 改
| 后 | 查
| 后 | 启用/禁用账号
| 后 | 重置/找回密码
| 后 | 指定/变更可查看机器
| 前 | 登陆
| 前 | 注册
| 前 | 找回密码
| 前 | 修改除编号外的其他信息
其他

## 问卷数据查询界面草图
1、问卷包括两种 |  | ，在发给你的文件夹里
2、后面标号1的问卷问题较少，是与单栋建筑匹配的问卷，由于本身是纸质版，目前还未电子化。后续的分析比较简单，需要与建筑测试数据结合分析，这个无法做查询分析，会直接问卷数据倒进数据库，然后把分析结果贴到网页上。因而这里的问卷数据查询界面不包含这个问卷。
3、标号为2的问卷为网络问卷，全部为电子化问卷。这里所说的查询以及前面测试数据所说的查询都是针对数据库而言，即针对内部人员的查询。
4、问卷2问题较多，共计55个，分为四部分（个人基本信息+建筑基本信息+室内物理环境状态+物理环境关注度）。
4.1分析方法主要包括两种，一是单个题的分析，比如仅仅分析第二题，各个年龄段的人有多少，各自占多少比例。
4.2一个是交叉分析，主要是以四部分中的前两部分为自变量，后两部分为因变量，做出一些分析。
5、下面两个图是问卷星交叉分析的截图，能够做成这样基本可以，有些需要微调的地方可以见面的时候详谈。