## 公共建筑室内物理环境数据字典
既有公共建筑改造工程建筑信息表结构 | [6 empty] | 每个表都会有一个备注字段
名称 | 字段名 | 数据类型 | 是否主键 | 约束条件 | 字段描述 | 备注
建筑ID | ID | nvarchar | Yes | Not NULL
建筑名称 | field_1 | nvarchar | No | Not NULL
建筑类型 | field_2 | nvarchar | No | Not NULL
气候区 | field_3 | nvarchar | No | Not NULL
所在城市 | field_4 | nvarchar | No | Not NULL
建筑面积（） | field_5 | nvarchar | No | Not NULL
楼层数 | field_6 | int | No | Not NULL
业主单位 | field_7 | nvarchar | No
联系方式 | field_8 | nvarchar | No
建造时间 | field_9 | Date | No | Not NULL
改造时间 | field_10 | Date | No | Not NULL
备注 | field_11 | nvarchar | No |  |  | 其他信息
既有公共建筑改造工程建筑改造前信息表结构
名称 | 字段名 | 数据类型 | 是否主键 | 约束条件 | 字段描述 | 备注
建筑ID | ID | nvarchar | Yes | Not NULL |  | 外键
屋顶类型 | field_1 | nvarchar | No | 平屋顶、坡屋顶、种植屋顶
墙体保温类型 | field_2 | nvarchar | No | 内保温、外保温、复合保温、自保温
门 | field_3 | nvarchar | No | Not NULL
窗 | field_4 | nvarchar | No | 单层玻璃、双层玻璃、三层玻璃、其他
外窗朝向 | field_5 |  |  | 东、东南、南、西南、西、西北、北、东北
灯具类型 | field_6 | nvarchar | No | 白炽灯、荧光灯、LED、
遮阳形式 | field_7 | nvarchar | No | 内遮阳、中间遮阳、活动外遮阳、固定外遮阳、无
插座 | field_8 | nvarchar | No | 普通插座、节能插座、其他
空调设备类型 | field_9 |  |  | 分体式空调、集中空调、多联机、其他
冬季采暖设备 | field_10 |  |  | 空调、地暖、暖气片、电暖气、电热毯、无、其他
房间送风类型 | field_11 |  |  | 顶部下送风、顶部侧送风、中下部侧送风、地板送风、其他
冷机类型 | field_12 | nvarchar | No | 螺杆机、直燃机、离心机、其他
水泵 | field_13 | nvarchar | No | Not NULL
分体式空调能效等级 | field_14 |  |  | 一级、二级、三级、四级、五级
分体式空调类型 | field_15 |  |  | 壁挂式、柜式、其他
测试时空气调节情况 | field_16 |  |  | 空调开启制冷工况、空调开启制热工况、空调开启除湿工况、空调开启通风工况、暖气供暖开启、电暖气开启、开窗、其他
空气净化措施 | field_17 |  |  | 空气净化器、植物盆栽、其他
冷却塔 | field_18 | nvarchar | No | Not NULL
配电系统 | field_19 | nvarchar | No | Not NULL
锅炉 | field_20 | nvarchar | No | Not NULL
风机 | field_21 | nvarchar | No | Not NULL
电梯 | field_22 | nvarchar | No | Not NULL
改造状态 | field_23 | nvarchar |  | F/B(Front/Back)
备注 | field_24 | nvarchar | no | Not NULL |  | 其他信息
用户表
名称 | 字段名 | 数据类型 | 是否主键 | 约束条件 | 字段描述 | 备注
用户ID | ID | nvarchar | Yes | Not NULL
用户名 | field_1
密码 | field_2 | nvarchar | No | Not NULL
角色 | field_3 | nvarchar | No | Not NULL
姓名 | field_4 | nvarchar | No |  |  |  | 保留
工作单位 | field_5 | nvarchar | No |  |  |  | 找回密码用
邮箱
每个表都加上自增ID，和描述DS字段；
表格字段元数据信息表(也叫系统表)
名称 | 字段名 | 数据类型 | 是否主键 | 约束条件 | 字段描述 | 备注
ID | ID | nvarchar | Yes | Not NULL
表名 | field_1 | nvarchar |  | Not NULL
字段名 | field_2 | nvarchar | No | Not NULL
映射标题 | field_3 | nvarchar | No | Not NULL
数据类型 | field_4 | nvarchar | No | Not NULL
取值类型（离散或连续） | field_5 | nvarchar | No
取值范围 | field_6 | int | No
表格元数据信息表
名称 | 字段名 | 数据类型 | 是否主键 | 约束条件 | 字段描述 | 备注
ID | ID | nvarchar | Yes | Not NULL
表名 | field_1 | nvarchar |  | Not NULL
表格标题 | field_2 | nvarchar | No | Not NULL
图标 | field_3 | nvarchar | No | Not NULL
描述 | field_4 | nvarchar | No

## 测试数据查询界面草图
温度
湿度
风速
噪声
人工照明
自然采光
CO2
甲醛
TVOC
PM2.5
| 下拉内容 | 1、城市拉出之后：北京、上海、广州、重庆、沈阳、其他。 |  | 建筑类型 | 房间类型
|  | 2、建筑类型拉出之后：办公、商场、医疗、文教、宾馆、其他 |  | 办公建筑 | 会议室、办公室、走廊、室外、其他
|  | 3、建筑代号：1、2、3、4、。。。。 |  | 商场建筑 | 卖场、商铺、走廊、室外、其他
|  | 4、房间类型：会议室/办公室/走廊/卖场/商铺/病房/护士站/教室/实验室/大厅/客房/餐厅/其它 |  | 医疗卫生建筑 | 病房、护士站、走廊、室外、其他
|  | 5、环境参数：温度、湿度、风速、噪声、照度、CO2、甲醛、TVOC、PM2.5、其他 |  | 文化教育建筑 | 教室、实验室、会议室、室外、其他
|  | 6、季节：春、夏、秋、冬、过渡季、全年 |  | 宾馆饭店建筑 | 大厅、客房、餐厅、室外、其他
|  |  |  | 其他 | 其他
| 解释与补充 | 1、建筑类型与房间类型有对应关系，如表：
2、建筑代号要重新整体编制
3、选项的选择可多选（如同excel筛选功能），比如城市可同时选择北京、上海，后面按规范选择，最终出现的就是两个城市某参数的变化对比，即一张图出现两条线，一个代表北京，一个代表上海
建筑类型勾选两个的话，代表对比两种建筑某参数的变化情况
建筑代号勾选两个或数个代表对比同类型建筑某参数的变化情况
房间类型勾选两个或数个代表对比不同房间类型某参数变化情况
4、若某个选项多选了的情况下，除特殊说明外其他只能单选
5、建筑代号在其他存在多选的情况下不受第4条限制
6、环境参数和季节为单选（季节已经设定了多选的情况，比如过渡季代表春秋两个季节一起显示，全年代表四个季节一起显示）
7、说明：以上均是以时间为横轴，环境参数为纵轴，曲线颜色代表不同的城市、建筑类型、建筑代号、房间类型等
8、特别：存在以温度为横轴、湿度为纵轴的分析，以及风速为横轴、温度为纵轴的分析。此处另做展示。

## 后台需要维护的数据
数据项 | 工作端 | 功能
用户 | 后 | 增
| 后 | 删
| 后 | 改
| 后 | 查
| 后 | 启用/禁用账号
| 后 | 重置/找回密码
| 后 | 指定/变更可查看机器
| 前 | 登陆
| 前 | 注册
| 前 | 找回密码
| 前 | 修改除编号外的其他信息
其他

## 问卷数据查询界面草图
1、问卷包括两种 |  | ，在发给你的文件夹里
2、后面标号1的问卷问题较少，是与单栋建筑匹配的问卷，由于本身是纸质版，目前还未电子化。后续的分析比较简单，需要与建筑测试数据结合分析，这个无法做查询分析，会直接问卷数据倒进数据库，然后把分析结果贴到网页上。因而这里的问卷数据查询界面不包含这个问卷。
3、标号为2的问卷为网络问卷，全部为电子化问卷。这里所说的查询以及前面测试数据所说的查询都是针对数据库而言，即针对内部人员的查询。
4、问卷2问题较多，共计55个，分为四部分（个人基本信息+建筑基本信息+室内物理环境状态+物理环境关注度）。
4.1分析方法主要包括两种，一是单个题的分析，比如仅仅分析第二题，各个年龄段的人有多少，各自占多少比例。
4.2一个是交叉分析，主要是以四部分中的前两部分为自变量，后两部分为因变量，做出一些分析。
5、下面两个图是问卷星交叉分析的截图，能够做成这样基本可以，有些需要微调的地方可以见面的时候详谈。